АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення  виконавчого комітету Вараської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Вараш»

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Вараш» здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VІ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

І. Визначення проблеми

Cистема централізованого водовідведення міста Вараш призначена для приймання, відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у водний об'єкт. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойми, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно виданого дозволу на спеціальне водокористування. До системи централізованого водовідведення м.Вараш приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, організацій і промислових підприємств (далі - споживачі), які за якістю і режимом скиду повинні відповідати вимогам місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, затверджених місцевими органами виконавчої влади. Правила регулюють взаємовідносини між виробником та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік, як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м.Вараш.

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста.

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

- запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення;

- підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

- затвердження порядку виявлення порушень та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (стягнення з порушників плати та порядок визначення розміру цієї плати; відключення порушників від системи централізованого водопостачання та водовідведення; відшкодування споживачами, з вини яких сталося порушення природоохоронного законодавства, сум, стягнених з виробника за відповідне порушення).

Для зменшення виникаючих непорозумінь між виробником та споживачами новими Правилами чітко прописуються:

- права та обов'язки виробника і споживачів, які користуються послугами водовідведення та/або очищення стічних вод;

- відповідальність за виконання правил;

- загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод;

- визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах споживачів;

- заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод міста Вараш;

- порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод;

- встановлюється чіткий перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання в системи централізованого водовідведення;

- затверджується чітка інструкція про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів.

Для виключення питання про можливість виробника впливати на результати хімічного аналізу стічних вод вводиться обов’язкове використовування результатів хімічних аналізів атестованої у галузі вимірювання якості стічних вод незалежної лабораторії.

Також враховано, що за власним прийнятим рішенням та за власний рахунок споживач може провести хімічні аналізи якості стічних вод у незалежних лабораторіях, які атестовані у галузі вимірювання якості стічних вод. При цьому він має право вимагати щоб представники виробника здійснили одночасний відбір проб у обсязі достатньому для проведення всіх необхідних аналізів.

Метою зазначеного регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Враховуючи викладене вище, прийняття Проекту рішення дозволить встановити єдині взаємні права та обов’язки виробника, та споживачів які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м.Вараш з урахуванням впливу такої діяльності на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Крім того при прийнятті Проекту рішення будуть досягнуті основні цілі при виконанні вимог державних та місцевих нормативів в галузі збирання, транспортування та очищення стічних вод, які прописані в директиві 91/271/ЄЕС, а саме:

- захист здоров’я персоналу який працює в системі каналізації та очисних споруд;

- запобігання псування обладнання систем каналізації та очисних споруд;

- гарантування, що робота очисних споруд і обробка осадів проходитимуть без відхилень;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не справлять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад можна буде вилучити безпечним та прийнятним для навколишнього середовища способом.

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України, Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі України «Про питну воду та питне водопостачання», Постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»,  Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627,  Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 №30, і зареєстрованих Мінюстом України 21.07.1995 №231/767, Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 за № 56/31508

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Громадяни | Покращення екологічної ситуації, зменшення забруднення навколишнього середовища, поліпшення санітарного стану на узбережжі річки Стир | - |
| Держава | Удосконалення державного регулювання шляхом встановлення єдиних вимог щодо провадження господарської діяльності зі скидання стічної води до системи централізованого водовідведення м.Вараш. Поліпшити якість життя за рахунок зменшення наслідків забруднення навколишнього середовища на здоров'я населення, а також поліпшити санітарний стан на узбережжі річки Стир | - |
| Суб’єкти господарювання | Правилами встановлюється вичерпний перелік взаємних прав та обов’язків суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення, та суб’єктів господарювання (незалежно від форм власності) які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м.Вараш | - |

Також враховуючи, що діючими регуляторними актами на території міста Вараш не затверджені нові Правила  приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Вараш та новий порядок  визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушення у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд каналізації (запобігання порушенням технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки.

Правилами встановлюються:

- нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання та очистки діючими каналізаційними очисними спорудами;

- перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему каналізації;

- перелік речовин, заборонених до скидання в системи каналізації;

- визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення;

- порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод;

- інструкція про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі систем централізованого водовідведення, зниження ефективності роботи системи та зниження безпечності її експлуатації і завдання шкоди навколишньому природному середовищу від забруднення скидами стічних вод підприємств м.Вараш.

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

- Визначення альтернативних способів.

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні:

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| --- | --- |
| Альтернатива 1 | Ввести в дію запропонований регуляторний акт. Прийняття проекту регуляторного акта призведе до створення єдиного порядку приймання та стічних вод, визначення розміру плати за понаднормативні скиди стічних вод та забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод населених пунктів; встановлює для виробника та споживачів спільну відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами договорів. |
| Альтернатива 2 | Залишити наявний стан справ без змін. |
| Альтернатива 3 | Внесення змін до Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, щодо відміни регулювання стосовно організації порядку скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення |

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.                                  Таблиця 1

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Альтернатива 1 | Введення в дію запропонованого акту забезпечить: - запобігання порушення техноло-гічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин; - безпечну експлуатацію мереж міської системи каналіза-ції; - попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами | Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету |
| Альтернатива 2 | У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акту вигоди відсутні | Витрати відсутні |
| Альтернатива 3 | При внесенні змін до чинного законодавства (Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачан-ня та водовідведення» та Правил користування системами центра-лізованого комунального водопо-стачання та водовідведення в на-селених пунктах України) щодо відміни державного регулювання стосовно створення умов щодо організації порядку скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення регуляторний акт приймати не потрібно. Вигоди відсутні. | Витрати відсутні |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.                           Таблиця 2.0

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Альтернатива 1 | Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є прозорість та якість для населення умов діяльності виробника та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста, який є візитною карткою кожного населеного пункту і по-казником рівня участі міської громади у вирішенні проблем сфери екології міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод споживачів до сис-тем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, покращу-ється безпека їх експлуатації та забезпечу-ється відповідність якості очистки стічних вод вимогам дозволу на спецводокористу-вання, забезпечує єдину процедуру прове-дення контролю за складом та властивос-тями стічних вод, що скидаються спожива-чами до систем централізованого водовід-ведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод. | Витрати відсутні |
| Альтернатива 2 | У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акту вигоди відсутні | Витрати коштів виконавця та мі-ського бюджету на відновлення технікного стану очисних споруд через не контро-льований скид стічних вод спо-живачів зі знач-ним перевищен-ням допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Втрата коштів виконавця та міського бюд-жету, які можли-во спрямувати на заходи щодо полі-пшення екологіч-ного стану місь-ких очисних споруд. |
| Альтернатива 3 | Стан справ залишиться без змін. Вигоди відсутні. | Непередбачені витрати коштів виконавця та мі-ського бюджету на запобігання виходу з ладу очисних споруд каналізації і як наслідок скид не-очищеного стоку у р.Стир. В зв’язку з витратою коштів з місцевого бюджету на природоохоронний фонд зменшаться кошти на фінансування соціальних проектів. |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Таблиця 3

| Показник | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів госпо-дарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць на момент підготовки регуляторного акта | 1 | 1 | 275 | – | 277 |
| Питома вага групи у загальній кількості, % | 0,36 | 0,36 | 99,28 | – | 100 |

* Відповідно до даних виконавця кількість суб’єктів господарювання, що користуються послугами з централізованого водовідведення та облаштовані окремим каналізаційним випуском станом на 01.01.2018 – 277 , в т.ч. – 1 підприємство, стічні води яких можуть містити зверхнормативні забруднення. З них 236 - скидають у міську каналізаційну мережу <100 м3 стічних вод/щомісячно,  26 - скидають у міську каналізаційну мережу 100-500м3 стічних вод/щомісячно, 15 - скидають у міську каналізаційну мережу >500м3 стічних вод/щомісячно).

**Інформація в розрізі відсутня

Таблиця 4

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Альтернатива 1 | Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між виробником і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів у систему. Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються в міську каналізаційну мережу. | 1.Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно «Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення» та визначаються для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин. 2. Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов становить – 1466,52*грн., послуга розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод складають 850,74* грн. Середні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів складають від 8399,48**грн./на міс. |
| Альтернатива 2 | Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін. Вигоди відсутні. | Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог стічних вод 2317,09 грн. Середні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів складають від 1094,75 грн./на міс. |
| Альтернатива 3 | Вигоди відсутні | Витрати відсутні |

*Відповідно до наказу Кузнецовського міського комунального підприємства про затвердження переліку та вартості платних послуг, з метою удосконалення, поліпшення якості та оперативності обслуговування суб’єктів господарювання та фізичних осіб запроваджено перелік та вартість платних послуг: видача технічних умов щодо інженерного забезпечення на підключення до мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення на 1 послугу 1466,35 грн.; послуга погодження проектно-кошторисної документації (крім лічильників) на 1 послугу 850,74 грн. Витрати споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог стічних вод 1 послугу + 2 послугу = 1466,35 грн. + 850,74 грн. = 2317,09 грн.

**Відповідно до наказу та договорів Кузнецовського міського комунального підприємства про затвердження переліку надання платних послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам, а саме: надання послуг по чищенню жиро проводів – (1 послуга) 2099,87 грн. х 4 = 8399,48 грн./на місяць.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва.

Таблиця 5

| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, тис. грн. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Альтернатива 1 | 1.Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 №316 2. Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно «Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідве-дення» Розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забрудне-них стічних вод є диференційованим, буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин. |
| Альтернатива 2 | Витрати на очищення каналізаційних колодязів становить 2190,49* грн. |
| Альтернатива 3 | Проведення хімічного аналізу стічних вод для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва становить 956,36 грн./за рік** |

*Відповідно до наказу Кузнецовського міського комунального підприємства про затвердження переліку та вартості платних послуг для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, а саме на послуги: очищення каналізаційних колодязів становить 1924,15 грн. та 266,34 грн. = 2190,49 грн.

**Хімічний аналіз стічних вод проводиться для забезпечення належного санітарного стану території міста, охорони навколишнього  природного середовища від забруднення скидами стічних вод. Для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва становить: для одного суб’єкта 956,36 грн./за рік.

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

- ввести в дію запропонований регуляторний акт;

- залишити наявний стан справ без змін;

- відміни державного регулювання стосовно:

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

«4» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

«3» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

«2» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

«1» – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Таблиця 6

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за 4-баль-ною системою) | Коментарі щодо присвоєння відповідного балу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Альтернатива 1 | 4 | Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акту надасть можливість: - забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаю-ться споживачами до системи централізованого водовідведення; - приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Вараш - визначення умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд - створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності; - забезпечення утримання території міста Вараш у належному санітарному стані - забезпечення охорони навколишнього природного середовища та річки Стир від забруднення скидами стічних вод споживачів |
| Альтернатива 2 | 1 | Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме у зв’язку з тим, що відсутність ефективних вимог та контролю за споживачами які здійснюють скид стічних вод з перевищеними показниками забруднюючих речовин і порушують технічну спроможність очисних біологічних споруд. |
| Альтернатива 3 | 1 | Цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні |

Таблиця 7

| Рейтинг результатив-ності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Альтернатива 1 | Вигодою введення в дію запропоновано-го регуляторного акту є: - забезпечення єди-них вимог для про-ведення контролю за якістю стічних вод, що скидаються споживачами до системи централізо-ваного водовідве-дення; - забезпечення на-лежного санітарно-го стану території міста; - забезпечення охо-рони навколишньо-го природного сере-довища від забруд-нення скидами стіч-них вод споживачів. | Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані лише з виконанням дого-вірних зобов’яза-нь щодо визначен-ня розміру плати, що справляється за понаднорматив-ні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення. | Прийняття даного регуляторного акту дасть можли-вість користувати-ся врегульованим, єдиним, зрозумі-лим для всіх, про-зорим порядком контролю за скла-дом та властивос-тями стічних вод, що скидаються споживачами до системи централі-зованого водовід-ведення, приведе-ння у відповід-ність з діючим за-конодавством міс-цевих Правил приймання стіч-них вод до систе-ми централізова-ного водовідве-дення міста; - визначення умо-ви приймання сті-чних вод спожи-вачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушує-ться робота каналі за-ційних мереж та споруд |
| Альтернатива 2 | – | – | Альтернатива 2 не вирішує поставлених цілей |
| Альтернатива 3 | – | – | Альтернатива 3 не вирішує поставлених цілей |

Таблиця 8

| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1 | Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульо-ваними правилами приймання стічних вод до системи централізо-ваного водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення. Прийняття цього регуляторного акту дає максимальну можливість дот-римання норм чинного законодавст-ва з охорони навколишнього середо-вища, а саме: - захисту здоров’я персоналу кана-лізаційних очисних споруд; - запобігання псуванню обладнання каналізаційних очисних споруд; - гарантування безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд; - гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище; Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином. | На дію даного регуляторного акту може негативно вплинути нескоординована належним чином робота органів місцевої влади. Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов’язану зі скидом стічних вод в міську каналізаційну мережу. |
| Альтернатива 2 | Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі. Отже, така альтернатива є неприйнятною. | Х |
| Альтернатива 3 | При внесені змін до чинного зако-нодавства цілі прийняття регуля-торного акта не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні. Отже, така альтернатива є неприйнятною. | Х |

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- якісна робота міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту (річки Стир) недостатньо очищеними стічними водами).

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Вараської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вараш».

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

- складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу до нього;

- оприлюднення проекту регуляторного акту разом з аналізу регуляторного впливу з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

- внесення проекту регуляторного акту (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету міської ради;

- у разі прийняття регуляторного акту – оприлюднення у найбільш доступний спосіб для споживачів;

- у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії регуляторного акта немає.

Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники будуть зазначатися розробником при здійсненні відстеження результативності дії регуляторного акта, які будуть надаватися відповідно до Порядку контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення визначеному в Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Вараш.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів при водовідведенні у міську каналізаційну мережу м.Вараш відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Вараш;

- пред'явлення споживачам претензій та позовів при виявлені порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м.Вараш.

Якісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акту.

IX. Визначення заходів, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності цього проекту рішення будуть здійснюватися у строки та у спосіб, що визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Стосовно регуляторного акта послідовно буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження його результативності за показниками, визначеними під час проведення аналізу регуляторного впливу до нього на підставі даних, наданих хіміко- вимірювальною лабораторією стічних вод.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено на етапі підготовки проекту регуляторного акта дол. набрання ним чинності.

Відстеження результативності буде проведено через рік  (в термін не пізніше двох років) з дня набрання ним чинності.

періодичні відстеження будуть проводиться раз на кожні три роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

Додаток 2

до Методики проведення 
аналізу впливу

регуляторного акта

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Зазначені у аналітичній таблиці показники (витрати) суб’єктів господарювання відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Держкомстату України від 28.11.2005 №386 не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Враховуючи зазначене вище, надати всі необхідні та насамперед об’єктивно обґрунтовані дані, зазначені у аналітичних таблицях даного додатку у розробника проекту немає можливості.

| № з/п | Витрати | За перший рік, тис.грн | За 5 років, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати на придбання основних фондів, облад-нання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн | Витрати на встановлення локальної очисної спору-ди на каналізаційному ви-пуску згідно вимог Пра-вил приймання стічних вод до систем централі-зованого водовідведення, затверд-жених Наказом Міністерства регіональ-ного розвитку, будівницт-ва та житлово-комуналь-ного господарства Укра-їни 01.12.2017 № 316 | Враховуючи диференційовану специфіку роботи підп-риємств м.Вараш та розгортання інфляційних процесів в Україні об’єктивно розрахувати витрати неможливо |
| 2 | Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн | Додаткові витрати не передбачаються |
| 3 | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн | Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу. |
| 4 | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн | Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу |
| 5 | Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, серти-фікатів, атестатів, погод-жень, висновків, проведен-ня незалежних/обов’язко-вих експертиз, сертифікат-ції, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн | Ведення в дію запропонованого регуляторного акту не передбачає отримання дозволів, ліцензій, тощо. |
| 6 | Витрати на оборотні акти-ви (матеріали, канцелярські товари тощо), грн | Додатково, крім існуючих, не передбачається |
| 7 | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн | Не потребує найму додаткового персоналу |
| 8 | Інше (уточнити), грн | - | - |
| 9 | РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн | - | - |
| 10 | Кількість суб’єктів господ-дарювання великого та середнього підприємницт-ва, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 277 | - |
| 11 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприєм-ництва, на виконання регу-лювання (вартість регулю-вання) (рядок 9 х рядок 10), грн | На виконання регулювання додаткові витрати не передбачено |

У тому числі:

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

| Вид витрат | У перший рік | Періодичні (за рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо | Додаткові витрати не передба-чаються | Додаткові витрати не передба-чаються | Додаткові витрати не передба-чаються |

| Вид витрат | Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведени) (за рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- |
| Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) | Додаткові витрати не передбачаються. | Додаткові витрати не перед-бачаються |

| Вид витрат | Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій за рік | Разом за рік | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) | Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу. | - | - | Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу. |

Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

| Вид витрат | Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) | Разом за рік | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) | Додаткові витрати не передбачають-ся | Додаткові витрати не передбачаються | Додаткові витрати не передбачаються | Додаткові витрати не передбачаються |

Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

| Вид витрат | Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) | Витрати безпосере-дньо на дозволи, ліцензії, сертифікат-ти, страхові поліси (за рік — стартовий) | Разом за рік (старто-вий) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) | Запропонова-ний р/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощо | Запропонований р/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощо | Запропо-нований р/а не передба-чає отримання дозволів, ліцензій тощо | Запропо-нований р/а не передба-чає отримання дозволів, ліцензій тощо |
| Вид витрат | За рік (стартовий) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п’ять років |  |
| Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) | Додатково, крім існуючих, не передбачаються | Додатково, крім існуючих, не передбачаю-ться | Додатково, крім існуючих, не передбача-ються |  |

| Вид витрат | Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- |
| Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу | Не потребує найму додаткового персоналу | - |

Додаток 3 
до Методики проведення 
аналізу впливу 
регуляторного акта

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 
на адміністрування регулювання для суб’єктів 
великого і середнього підприємництва

З метою розрахунку витрат на адміністрування регулювання окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання, враховуючи ст.19 Конституції України (у якій зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України).

Дані, зазначені у додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-УІ (зі змінами) передбачено інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Статтями 72 та 73 Податкового кодексу України визначено порядок збору та отримання податкової інформації контролюючими органами. Інформація щодо бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів великого та середнього підприємництва не міститься в документах, що надходять до структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Необхідно зазначити, що державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Також, для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з нагляду (контролю) та прийняття звітності вже віднесено до компетенції відповідних органів. Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату державних службовців або посадових осіб місцевого самворядування.

Начальник відділу майна

комунальної власності міста					І.Савченко

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником останні шість місяців.

| № п/п | Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консуль-тації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) | Кількість учасників консультацій, осіб | Основні результати консультацій (опис) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опитування суб’єктів господарювання | 15 | Надано пропозиції щодо необ-хідності періодичного вико-нання робіт по забезпеченню пропускної здатності каналі-заційних мереж та проведення замірів ДК, приводити хімічний склад стоків до показників, що не потребують додаткової очистки на загальноміських очисних спорудах не залежно від наявності чи відсутності очисних споруд. |

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1 Кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання:  277 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 275 (одиниць);

2.2 Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 99,12% у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

| Показники | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 1 | 1 | 275 | - | 277 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 0,44 | 0,44 | 99,12 |  | 100 |

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

| п/н | Найменування оцінки | У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п'ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання |
| 1 | Придбання необхід-ного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) | не передбачено | не передбачено | не передбачено |
| 2 | Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування | не передбачено | не передбачено | не передбачено |
| 3 | Процедури експлуа-тації обладнання (про-чищення каналізацій-ної мережі (здійс-нення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень * | 10588,97 | 10600,20 | 53001,0 |
| 4 | Процедури обслуго-вування обладнання (витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень * | - | - | - |
| 5 | Інші процедури | не передбачено | не передбачено | не передбачено |
| 6 | Разом, гривень | 10588,97 | 10600,20 | 53001,0 |
| 7 | Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 277 |
| 8 | Сумарно, гривень | 10588,97 | 10600,20 | 53001,0 |
| Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування |
| 9 | Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень | не передбачено | не передбачено | не передбачено |
| 10 | Процедури організації виконання вимог регулювання | не передбачено | не передбачено | не передбачено |
| 11 | Процедури офіційного звітування | не передбачено | не передбачено | не передбачено |
| 12 | Процедури щодо за-безпечення процесу перевірок (система-тичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень * | - | - | - |
| 13 | Інші процедури | не передбачено | не передбачено | не передбачено |
| 14 | Разом, гривень | - | - | - |
| 15 | Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 277 |
| 16 | Сумарно, гривень | - | - | - |

* орієнтовні витрати

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання майбутнього споживача малого підприємництва на виконання вимог регулювання

| Порядковий номер | Найменування оцінки | У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) |
| --- | --- | --- |
| Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання |
| 1 | Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) | Додаткові витрати не передбачені |
| 2 | Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування | Витрати не передбачені |
| 3 | Процедури експлуатації обладнання (прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень | 1764,83 |
| 4 | Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень | Витрати не передбачені |
| 5 | Інші процедури | - |
| 6 | Разом, гривень | 1764,83 |
| 7 | Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 277 |
| 8 | Сумарно, гривень | 1764,83 |
| Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування |
| 9 | Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень | Додаткові витрати не передбачено |
| 10 | Процедури організації виконання вимог регулювання | Проведення процедури згідно затвердженого графіку |
| 11 | Процедури офіційного звітування | Не передбачено |
| 12 | Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень | Проведення процедури згідно затвердженого графіку |
| 13 | Інші процедури (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень* | Не передбачено |
| 14 | Разом, гривень* | - |
| 15 | Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 277 |
| 16 | Сумарно, гривень | - |

* орієнтовні витрати

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: орган місцевого самоврядування Вараської міської ради

| Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв) | Плано-ві витрати часу на проце-дуру | Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) | Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта | Оцінка кількос-ті суб'єк-тів, що підпадають під дію процедури регулювання | Витрати на Адміністрування регулювання* (за рік), гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання | не перед-бачено | не передбачено | не передбачено | не перед-бачено | не передбачено |
| 2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: | не перед-бачено | не передбачено | не передбачено | не перед-бачено | не передбачено |
| камеральні | - | - | - | - | - |
| виїзні | - | - | - |  | - |
| 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання | не перед-бачено | не передбачено | не передбачено | не перед-бачено | не передбачено |
| 4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання | не перед-бачено | не передбачено | не передбачено | не перед-бачено | не передбачено |
| 5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання | не перед-бачено | не передбачено | не передбачено | не перед-бачено | не передбачено |
| 6. Підготовка звітності за результатами регулювання | не перед-бачено | не передбачено | не передбачено | не перед-бачено | не передбачено |
| 7. Інші адміністративні процедури (уточнити): | не перед-бачено | не передбачено | не передбачено | не перед-бачено | не передбачено |
| Разом за рік | - | - | - | - | - |
| Сумарно за п'ять років | - | - | - | - | - |

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

| Порядковий номер | Показник | Перший рік регулювання (стартовий) | За п'ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання | 454734,5 грн. | 2250000,0 грн. |
| 2 | Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування * | відсутня | - |
| 3 | Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання | 10588,97 грн. | 52944,85 грн. |
| 4 | Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва | відсутня | - |
| 5 | Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання | 465323,47 грн. | 2302944,8 грн. |

* з урахуванням витрат на одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Вараш дозволять визначити вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає у систему централізованого водовідведення міста Вараш, підвищити безпеку експлуатації систем водовідведення.