ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАХОДИ**

**щодо підготовки теплових господарств, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Вараської міської територіальної громади до роботи в осінньо – зимовий період 2022-2023 року**

**№4310-ПЛ-05-22**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Забезпечити проведення ревізії запірної, дренажної, повітря-випускної арматури на теплових мережах та ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів. | До01 жовтня 2022 року | КП «ВТВК» ВМР,КП «УК «ЖКС» ВМР, ТОВ «БК «ПоліссяБудМонтаж», ОСББ |
| 2 | Забезпечити комплексну підготовку житлових будинків із підключенням їх до джерел теплопостачання тільки за наявності паспортів та актів готовності об’єктів. Відповідальність за оформлення та збереження паспорта та акта готовності об’єкта несуть управителі багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. | До01 жовтня 2022 року | КП «УК «ЖКС» ВМР, ТОВ «БК «ПоліссяБудМонтаж», ОСББ |
| 3 | Відповідно до затверджених графіків, проводити перевірку і прочищення димовентиляційних каналів. | До01 жовтня 2022 року | КП «УК «ЖКС» ВМР, ТОВ «БК «ПоліссяБудМонтаж», ОСББ |
| 4 | Забезпечити паливом котельні, що опалюють об’єкти соціальної сфери та заклади освіти Вараської міської територіальної громади. | До01 жовтня 2022 року | Управління освіти ВК ВМР, КНП ВМР «ВЦПМД» |
| 5 | Вживати заходів щодо недопущення відключення закладів освіти та соціальної сфери Вараської міської територіальної громади від систем централізованого теплопостачання. | Протягом опалювального періоду | Управління освіти ВК ВМР, КНП ВМР «ВЦПМД», КНП ВМР «ВБЛ», ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», КП «ВТВК» ВМР |
| 6 | Забезпечити контроль за раціональним використанням бюджетних коштів, передбачених для закупівлі енергоносіїв. | Постійно впродовж опалювального періоду | Фінансове управління ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 7 | Вживати заходи щодо недопущення оплати за спожиту електроенергію за цінами, що вище ринкових та виникнення заборгованості за спожиті енергоносії. | Постійно впродовж опалювального періоду | Фінансове управління ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР, КП «ВТВК» ВМР |
| 8 | Проведення інформаційної-роз’яснювальної роботи щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження в побуті та в суспільному споживанні. | Вересень 2022 року | ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 9 | Завершити планові ремонти котелень закладів освіти та соціальної сфери. | До01 жовтня 2022 року | Управління освіти ВК ВМР, КНП ВМР «ВЦПМД» |
| 10 | Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергопостачання на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери, в першу чергу закладів охорони здоров’я. | До01 жовтня 2022 року | Управління освіти ВК ВМР, КНП ВМР «ВЦПМД», КНП ВМР «ВБЛ», управління безпеки та внутрішнього контролю ВК ВМР, КП «ВТВК» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, ТОВ «БК «ПоліссяБудМонтаж», ОСББ |
| 11 | Визначити місця розміщення стаціонарних пунктів обігріву та забезпечити їх облаштування. | До01 жовтня 2022 року | Управління безпеки та внутрішнього контролю ВК ВМР |
| 12 | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства. | До01 жовтня 2022 року | КП «ВТВК» ВМР, ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| **Для сталого енергопостачання об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Вараської міської територіальної громади** |
| 13 | Виконати ремонтні і профілактичні роботи об’єктів енергопостачання згідно із затвердженими планами. | До01 листопада 2022 року | КП «МЕМ» |
| 14 | Розробити графік обстеження та провести спільно з організаціями, які обслуговують житловий фонд та об’єкти соціального призначення, обстеження ввідних розподільчих щитів на предмет наявності та справності резервних ліній живлення з вживанням (у разі потреби) негайних заходів щодо усунення пошкоджень та дефектів на обладнанні, а результати оглядів оформити актами довільної форми. | До01 жовтня 2022 року | КП «МЕМ», КП «ВТВК» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, ТОВ «БК «ПоліссяБудМонтаж», ОСББ |
| 15 | Вжити заходів щодо вирішення питання функціонування безгосподарських ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій на підпорядкованій території. | До01 листопада 2022 року | КП «МЕМ» |
| **Для сталого теплопостачання житлового фонду та об’єктів інфраструктури Вараської міської територіальної громади** |
| 16 | Провести інвентаризацію під’єднаного теплового навантаження джерел теплопостачання у відповідності до встановлених потужностей джерел теплопостачання та пропускної спроможності теплових мереж у відповідності до схеми теплопостачання. | До25 вересня2022 року | КП «ВТВК» ВМР, ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| 17 | Передбачити під час проходження опалювального періоду можливість перепідключення навантаження об’єктів соціальної сфери (лікарні, заклади освіти, заклади соціального захисту населення) в разі виникнення аварійних ситуацій в роботі теплоенергетичного обладнання, теплових мереж та інші джерела теплопостачання, або ж передбачити резервні джерела теплопостачання цих закладів. | До01 жовтня2022 року | КП «ВТВК» ВМР |
| 18 | Здійснення контролю виконання планів організаційно технічних заходів з підготовки теплових господарств суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, проведення ними гідравлічних випробувань теплових мереж на міцність та щільність, промивання та випробування енергетичного обладнання котелень, теплових пунктів у визначені терміни, згідно із затверджених графіків. | До15 вересня2022 року | ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 19 | Здійснення контролю виконання планів організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств споживачів соціальної сфери, що отримують теплову енергію від систем централізованого теплопостачання, проведення ними гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність та міцність, промивання та випробування устаткування теплових пунктів і систем опалення у визначені графіками ремонтів терміни. | До25 вересня2022 року | ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 20 | Здійснення моніторингу проходження опалювального періоду 2022-2023 року та дотримання ними режиму відпуску теплової енергії від джерел теплопостачання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання | Постійновпродовж опалювального періоду | КП «ВТВК» ВМР, ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| 21 | Здійснення моніторингу щодо аварійних ситуацій та технологічних порушень, відмов в роботі енергетичного устаткування та теплових мереж, а також порушення режимів теплопостачання споживачів внаслідок цих аварійних ситуацій та інформування ДЖКГМБ ВК ВМР про наявність таких ситуацій упродовж доби оперативним повідомленням, у відповідності до вимог інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів. | Постійновпродовж опалювального періоду | КП «ВТВК» ВМР |
| 22 | Забезпечити необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів, устаткування для здійснення аварійно-відновлювальних робіт на теплових мережах, котельнях, лініях електропередач та підстанціях усіх класів напруги в разі їх пошкодження в наслідок надзвичайних ситуацій, аварій тощо. | До01 жовтня2022 року | КП «ВТВК» ВМР, КП «МЕМ», Управління освіти ВК ВМР |
| **Для забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства Вараської міської територіальної громади** |
| 23 | Завершити плановий ремонт доріг державного та місцевого значень, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності Вараської міської територіальної громади. | До01 листопада2022 року | КП «Благоустрій» ВМР |
| 24 | Забезпечити укладання договорів з постачальними підприємствами щодо заготівлі необхідної кількості протиожеледних матеріалів. | До01 жовтня2022 року | КП «Благоустрій» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, ТОВ «БК «ПоліссяБудМонтаж» |
| 25 | Завершити підготовку спеціалізованої техніки для належного утримання вулично-дорожньої мережі в осінньо-зимовий період. | До01 жовтня2022 року | КП «Благоустрій» ВМР |
| 26 | Створити оперативно-виїзні бригади з цілодобового чергування та забезпечити роботу спеціалізованих машин і механізмів комунальних підприємств з ремонту та утримання доріг, тротуарів в зимовий період. | До01 листопада2022 року | КП «Благоустрій» ВМР |
| 27 | Залучати в установленому порядку машини, механізми та спеціальну техніку підприємств для боротьби із заметами на автодорогах, тротуарах. | Протягомзимового періоду2022-2023 року | КП «Благоустрій» ВМР |
| 28 | Забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергове очищення та обробку посипочними матеріалами і реагентами проїзних частин вулиць із складними умовами руху доріг комунального, місцевого значень, а також вулиць, на яких проходять маршрути руху громадського транспорту загального користування. | Протягомзимового періоду2022-2023 року | КП «Благоустрій» ВМР |
| 29 | Створити десятиденний незменшуваний запас пально-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період. | До15 жовтня2022 року | КП «Благоустрій» ВМР |
| 30 | Вжити заходів щодо створення запасу необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу у разі виникнення складних погодніх умов (снігові замети тощо). | До15 жовтня2022 року | КП «Благоустрій» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, ТОВ «БК «ПоліссяБудМонтаж» |
| 31 | Взяти під особистий контроль виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Вараської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 у визначений строк. | До01 жовтня2022 року | ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 32 | Залежно від погодніх умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги приймати рішення щодо встановлення строків початку та закінчення опалювального сезону. | Протягом опалювального сезону | ДЖКГМБ ВК ВМР |

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА