

**УКРАЇНА**

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**м. ВАРАШ**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**міського голови**

13 вересня **2022 року №**194-Род-22-4310

Про затвердження Плану заходів з підготовки житлового фонду до проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 року в умовах воєнного стану

 З метою забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 року в умовах воєнного стану, враховуючи рекомендації Міністерства розвитку громад та територій України щодо плану дій при ураженні житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури, які направлені департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації від 05 серпня 2022 року №1918/02.1, Закон України від 12 травня 2022 року №2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», , керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити План заходів з підготовки житлового фонду до проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 року в умовах воєнного стану №4310-ПЛ-01-22, згідно з додатком.

 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ігоря ВОСКОБОЙНИКА.

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки житлового фонду Вараської міської територіальної громади до проходження осінньо – зимового періоду 2022-2023 року в умовах воєнного стану**

**№4310-ПЛ-01-22**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Забезпечити проведення ревізії запірної, дренажної, повітря-випускної арматури на теплових мережах та ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів. | До01 жовтня 2022 року | Управляючі компанії, ОСББ |
| 2 | Провести спільно з КП «МЕМ» та іншими організаціями, які обслуговують житловий фонд, обстеження ввідних розподільчих щитів на предмет наявності та справності резервних ліній живлення. | До01 жовтня 2022 року | Департамент ЖКГМБ ВК ВМР, КП«МЕМ» ВМР, управляючі компанії, ОСББ |
| 3 | Передбачити під час проходження опалювального періоду можливість перепідключення теплопостачання житлового фонду в разі виникнення аварійних ситуацій в роботі теплоенергетичного обладнання, теплових мереж. | До01 жовтня 2022 року | КП «ВТВК» ВМР |
| 4 | Актуалізувати необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів, устаткування для здійснення аварійно-відновлювальних робіт в внутрішнньобудинкових системах тепловодопостачання, водовідведення, на теплових мережах, лініях електропередач та підстанціях усіх класів напруги в разі їх пошкодження в наслідок надзвичайних ситуацій, аварій тощо. | До15 вересня 2022 року |  Управляючі компанії, ОСББ, КП«МЕМ» ВМР, КП «ВТВК»ВМР |
| 5 | Створити оперативно-виїзні бригади з цілодобового чергування  | До01 жовтня2022 року | Управляючі компанії, КП «ВТВК»ВМР, КП «МЕМ»ВМР  |
| 6 | Провести інвентаризацію приєднаного теплового навантаження житлових будинків | До01 жовтня2022 року | Управляючі компанії, ОСББ, КП «ВТВК»ВМР |
| 7 | Сформувати та забезпечити необхідними матеріалами і обладнанням аварійно-відновлювальні бригади | До01 жовтня 2022 року | Управляючі компанії, КП «ВТВК»ВМР, КП «МЕМ»ВМР |
| 8 | Відпрацювати сценарій взаємодії всіх служб міської інфраструктури при короткостроковій відсутності теплопостачання при мінімальних від’ємних температурах | До01 жовтня 2022 року | Департамент ЖКГМБ ВК ВМР, КП «ВТВК»ВМР, управляючі компанії, ОСББ |
| 9 | Провести оцінку стійкості електричних мереж житлових будинків щодо здатності роботи з додатковим навантаженням | До15 вересня 2022 року | Департамент ЖКГМБ ВК ВМР, КП «МЕМ»ВМР, управляючі компанії, ОСББ |
| 10 | Провести навчання споживачів із залученням підприємств житлово-комунальної інфраструктури щодо мінімізації наслідків руйнувань внутрішньобудинкових систем у разі пошкодження житлового фонду або об’єктів постачання енергоресурсів | До15 вересня 2022 року | Департамент ЖКГМБ ВК ВМР,управляючі компанії, ОСББ, КП «ВТВК»ВМР, КП «МЕМ»ВМР,  |
|  |  |  |  |

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ