Додаток

 до рішення Вараської міської ради

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року №\_\_\_\_\_

**Перелік**

**окремого індивідуально визначеного майна (генераторів), що безоплатно передається із комунальної власності Вараської міської територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області**

**4300-ПЕ-40**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва (генератори,повербанки, інші джерела живлення, зарядні станції, т.д.)** | **Модель** | **Технічні характеристики** | **Заводський****номер** | **Інвентар-нийномер** | **Первісна вартість,грн.** | **Залишковавартість,грн.** | **Наявність технічної документації(гарантійні зобов'язання виробника)** | **Рік випус-ку** |
| 1 | Генератор TARKED | TA3000GKM | Максимальна потужність 3,0 кВТ, напруга 230 В, номінальний струм 8,3А, вихід постійного струму 12V/8,3А.Генератор синхронний, однофазний. Витрати палива -0,7л/год. | НН140624453-583 | 1014803393 | 7 000,00 | 4 550,00 | Відсутня  | 2014 |
| 2 | Генератор Compass | 6GF-ME-F3 | Максимальна потужність 6,0 кВт, напруга 230В, частота струму 50 Гц, об'єм паливного бака 16л., об’єм масляного картера 1,7л., однофазний, охолодження повітряне, розмір(Д\*Ш\*В) 760\*500\*650 | 192FD | 101410001 | 49 990,00 | 44 157,83 | Інструкція з експлуатації | 2022 |
| 3 | Генератор Zeppelin | GIZ 7500ST | Максимальна потужність 7,5кВт,безперервна потужність 7 кВт, потужність двигуна 10л.с,старт електричний, напруга380/220 В,частота 50 Гц, ємність бака 20л. Трифазний електро генератор, електричний старт, система автоматичного регулювання напруги(AVR). |  - | 101410006 | 90 000,00 | 81 000,00 |  Відсутня | 2022 |
| 4 | Генератор Compass | 6GF-ME-F3 | Максимальна потужність, кВт: 6 / Номінальна потужність, кВт: 5,5 / Кількість фаз: 1 / Частота струму, Гц: 50 / Номінальна напруга, В: 230 V / Тип двигуна: 4-х тактний 1- циліндровий / Система пуску: електричний старт / Об'єм паливного бака, л: 16 / Паливо: дизельне паливо / Тип установки: пересувний (на колесах) / Розміри, мм: 1200х800х750 |  - | 101410002 | 49 990,00 | 44157,83 (станом на 01.01.2024) | Інструкція з експлуатації | 2022 |
| 5 | Генератор Compass | 6GF-ME-F3 | Потужність 5,8 кВт/ 6,5 кВт, напруга 230В, частота струму 50 Гц, об'єм паливного бака 15л., тип двигуна одноциліндровий, 4-тактний, розмір(Д\*Ш\*В) 760\*500\*650 | - | 101410005 | 49 990,00 | 49 990,00 | Відсутня  | - |
| 6 | Генератор Compass | 6GF-ME-F3 | Потужність 5,8 кВт/ 6,5 кВт, напруга 230В, частота струму 50 Гц, об'єм паливного бака 15л., тип двигуна одноциліндровий, 4-тактний, розмір(Д\*Ш\*В) 760\*500\*650 |  - | 101400155 | 49 990,00 | 44 157,82 | Інструкція з експлуатації |  - |
| 7 | Генератор Compass | 6GF-ME-F3 | Потужність 5,8 кВт/ 6,5 кВт, напруга 230В, частота струму 50 Гц, об'єм паливного бака 15л., тип двигуна одноциліндровий, 4-тактний, розмір (Д\*Ш\*В) 760\*500\*650 |  - | 101410004 | 49 990,00 | 44 157,83 | Інструкція з експлуатації |  - |
| 8 | Генератор Kraft\*Dele | KW 6555E | Максимальна потужність 5,5KW, 230V/400V, 50Hz, DC 12V/8,3A |  - | 1014600039 | 46 548,20 | 41 893,38 | Інструкція по використан-ню, гарантійний талон до 13.10.2023 |  - |
| 9 | Генератор Zeppelin | GZ 5500ST | Максимальна потужність 5,5 kw, 220V, 50 Hz, Intensidad Nominal 10A |  - | 101410008 | 53 000,00 | 48 141,67 | Відсутня  |  - |
| 10 | Генератор PROFESSIONAL | Generator SILENT | Тип палива - бензин, кількість циліндрів - 1, витрати палива - 0.77 л, система пуску - ручний стартер, тип двигуна - 4-тактний, об'єм паливного баку - 15 л, напруга - (220/380В), максимальна потужність - 3.8 кВт |  - | 101410009 | 25300 | 25300 | Відсутня  | 2022 |
| 11 | Генератор PROFESSIONAL | Generator SILENT | Тип палива - бензин, кількість циліндрів - 1, витрати палива - 0.77 л, система пуску - ручний стартер, тип двигуна - 4-тактний, об'єм паливного баку - 15 л, напруга - (220/380В), максимальна потужність - 3.8 кВт |  - | 101410010 | 25600 |  - | Відсутня  |  - |
| 12 | Генератор Tagred | TA6500GWX 6500 | Максимальна потужність, кВт: 6,5 ВТ / Номінальна потужність, кВт: 6 / Кількість фаз: 3 / Частота струму Гц: 50 / Номінальна напруга, В: 230 V / Тип двигуна: 4-х тактний 1- циліндровий / Об'єм паливного бака 25 л, /Тип палива - бензин/ Тип установки: пересувний (на колесах) / Розміри, см: 54х52х68 |  - |   | 45000 |  - | Відсутня | 2022 |
| 13 | Генератор «Fogo» | F6001 | Максимальна потужність 6,6 кВт, тип палива - бензин, витрати палива - 2,1 л., кількість фаз- 1 |  - | 101400211 | 59648,61 | 48713,05 | Відсутня | 2022 |

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ