Проєкт

Оксани КОЛБУН

УКРАЇНА                                                                                                                        ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23 березня    2020 року                                                                        № _81

Про  погодження інвестиційної

програми у сфері теплопостачання

(крім діяльності з виробництва

теплової енергії) ВП «Рівненська АЕС»

ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2020 рік

Відповідно до  заяви щодо погодження інвестиційної програми у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2020 рік та розглянувши додані до неї документи листом від 04.03.2020 №3658/174, на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 №630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», п.3.7 розділу III Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 31.08.2017 №1059 «Про затвердження порядку розроблення, погодження та виконання інвестиційної програми суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», враховуючи ст.26-1 Закону України «Про теплопостачання», керуючись ст.28, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Погодити інвестиційну програму у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2020 рік, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову.

Міський голова                                            Сергій АНОЩЕНКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету

___________ 2020 року № _____

Інвестиційна програма

у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2020 рік

- Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | ВП РАЕС ДП «НАЕК» Енергоатом» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1980 р. |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 34400, м. Вараш, Рівненська обл. |
| Код за ЄДРПОУ | 5425046 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Генеральний директор ВП РАЕС – Павлишин П.Я. |
| Тел., факс, е-mail | тел. (236) 64-3-50, факс (236) 3-85-69 |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575874 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 28.01.2014, строк дії необмежений) |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575876 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11.12.2014, строк дії необмежений) |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575877 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.12.2014, строк дії необмежений) |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | - |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 6 239,989 (станом на 30.06.2019) |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 226, 784 (по ліцензійній діяльності з транспортування та постачання теплової енергії за ПО станом на 30.06.2019) |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), тис.грн. | 52,745 (станом на 30.06.2019) |

2

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Основною метою реалізації інвестиційної програми Відокремленого підрозділу Рівненської АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" є забезпечення відпуску теплової енергїі за показниками засобів обліку та виконання вимог ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» шляхом встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії на об’єктах ВП РАЕС, а також виконання інших заходів, що призведе до зниження питомих витрат та втрат теплової енергії |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | На етапі планування заходів |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - Аналіз поточного технічного стану вузлів комерційного обліку теплової енергії та пріоритетність напрямків інвестування; - Оцінка наданих пропозицій по облаштуванню вузлів обліку споживання теплової енергії; - Оцінка наданих пропозицій по придбанню обладнання, що скоротить тривалість та забезпечить якість виконання робіт на мережах теплопостачання; - Визначення фінансових потреб на реалізацію інвестиційної програми на підставі оцінки об'єктивних витрат; - Визначення постачальника обладнання |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 459,050 |  |
| --- | --- | --- |
| власні кошти | 459,050 (амортизаційні відрахування) |  |
| позичкові кошти | - |  |
| залучені кошти | - |  |
| бюджетні кошти | - |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  | - |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  | 16 % |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  | - |
| Інші заходи |  | 84 % |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість, тис.грн. | 22,677 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності, % | 15,2 |
| Дисконтований період окупності, місяців | 40 |
| Індекс прибутковості | 1,11 |

Керуючий справами                                                      Борис БІРУК